# ЗАТВЕРДЖУЮ:

### Головний інженер

### ПрАТ "АК "Київводоканал"

_________________ О.Ю. Верхотуров

«____»___________________20 ___  р.

А К Т № ___

# технічного приймання каналізації

будинку №           по вул. ____________________________________________________________________

назва об'єкту:_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

( назва та адреса  об'єкту згідно проекту та технічних умов)

"_____"__________20 ___   р.								м. Київ

Комісія в складі:

# представника РЕКМ №__ УЕКМ і НС ДЕКГ ПрАТ "АК "Київводоканал"  ___________________________

# ____________________________________________________________________________

( посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника відділу КВТУ управління ТН та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал" ______________

____________________________________________________________________________

( посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника замовника_____________________________________________________________________

(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

представника підрядної організації_______________________________________________________

(назва організації, посада, прізвище та ініціали )

оглянувши дворову каналізацію, виконану відповідно до проекту, погодженому з                                       ПрАТ «АК «Київводоканал» за       №         від “       ”               20      р. виконали перевірку на гідравлічне випробування “        “                 20     р.  актом  №                           та ознайомившись з представленою документацією в складі:

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням “ ___ “ __________ 201__р.

представником відділу КВТУ ___________________________________________________________

2. Актів на приховані роботи від ___________________________________________________

3. Виконавчий план ______________________________________________________________

4. Виконавчий профіль ____________________________________________________________

Оглядом встановлено, що по вул._______________________________________________________,

дворова каналізаційна мережа прокладена в ґрунтах _______________________________________,

загальною протяжністю ___________п. м., в тому числі:

Д= _____ мм, довжиною ________________ п. м, матеріал труб _________________

Д= _____ мм, довжиною ________________ п. м, матеріал труб _________________

випуска від будівлі побудовані, загальною протяжністю _________ п. м., в тому числі:

Д= _____ мм, довжиною _______________ п. м, матеріал труб ________________

Забивання стиків зроблено на _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Каналізаційних колодязів збудовано _______________________________________________________

На випусках каналізаційних колодязів збудовано ____________________________________________

Каналізаційних колодязів реконструйовано ______________________________________________

Каналізаційна насосна станція збудована ___________________________________________________

Бензожироуловлювач __________________________________________________________________

Колодязі з шиберними засувками___________________________________________________________

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту ________________________________________________________________________________

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

Вказані відхилення погоджені з  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах :

1.______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

Термін ліквідації перелічених дефектів ____________________201___р.

Комісія постановляє :

Виконана каналізаційна мережа (дворова мережа та з'єднувальна ланка) може бути прийнята в експлуатацію__________________________________

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

Комісія:

1. Представник РЕКМ №___ УЕКМ і НС ДЕКГ   	________________/___________________/

/підпис/                                            П.І.Б.

2. Представник відділу КВТУ управління ТН

та КВТУ ПрАТ "АК "Київводоканал"       		________________/___________________/

/підпис/                                            П.І.Б.

_______________/____________________/

/підпис/                                            П.І.Б.

3.Представник  Замовника                            		_______________/____________________/

м.п.                                                                                                                                                        /підпис/                                        П.І.Б.

4.Представник підрядної організації        		_______________/___________________/

м.п.                                                                                                                                                       /підпис/                                            П.І.Б.